Зарегистрирована

Отдел надзорной деятельности по

Хабаровскому муниципальному району

ГУ МЧС России

по Хабаровскому краю

______________ /О.С.Горб/

15. 06. 2015	г.

Регистрационный №

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. Мирное  Хабаровского муниципального района Хабаровского края (социальное учреждение (Ф.1.1)), ОБШЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 1169,2    КВ.М. ИНВ.№  38    ЛИТ  А  .

Основной      государственный      регистрационный     номер     записи     о государственной регистрации юридического лица   1032700249889

Идентификационный номер налогоплательщика       2720026060

Место нахождения объекта защиты:

Почтовый и электронный  адреса, телефон, факс юридического лица и объекта  защиты:   680539   Хабаровский муниципальный район, с. Мирное, ул. Рабочая,25, телефон 49-38-31,электронный адрес:dou-mirnoe@yandex.ru

Руководитель -  заведующий МКДОУ  с. Мирное  Пак Лилия Георгиевна

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА: Расчет риска не производился. |
| П | ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО УЩЕРБА ИМУЩЕСТВУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ОТ ПОЖАРА: Третьих лиц нет. |
| Ш | ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ О ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТАХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИАТЬСЯ НА ОБЪЕКТЕ ЗАЩИТЫ Объект защиты был введен в эксплуатацию в 1986 году. На объекте выполняются следующие требования: Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи: 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,69,82,83,84,87,88,89,90,91, 105,137,138,143. СВОД ПРАВИЛ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ СП 1.13130.2009 Пункты: 4.2.1; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7; 4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.3.4;4.4.2; 4.4.3;4.4.4;4.4.6;4.4.7; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.16. СВОД ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ СП 2.13130.2012 Пункты: 6.7.10; 6.7.11; 6.7.14. Здание 2-х этажное, кирпичное, фундамент – бетонный ленточный перекрытия: железобетонные плиты; крыша – шифер по деревянным стропилам, полы – дощатые, линолеум, плитка, оконные проемы – 2-ые створчатые, дверные проемы – филенчатые, внутренняя отделка - штукатурка, побелка, окраска, проводка: скрытая. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ СП 3.13130.2009 Пункты: 3.3; 3.4; 3.5;4; 5.1. СВОД ПРАВИЛ ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ СП 4.13130.2013 Пункты: 5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 5.2.2; СВОД ПРАВИЛ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СП 5.13130.2009 Пункты: 13.1.1; 13.2.1; 13.3.1; 13.3.2; 13.3.4; 13.3.7; 13.14.3; 13.14.5; 13.14.6; 13.14.11; 13.15.1; 13.15.3; 13.15.4; 13.15.14; 14.4; 15.1; 15.3. СВОД ПРАВИЛ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СП 6.13130.2013 Пункты: 4.1; 4.3; 4.5; 4.6; 4.13. Замер сопротивления осветительной электропроводки, электрооборудования регулярно проверяется специализированной организацией МУП «Распределительные электрические сети Хабаровского муниципального района» акт выполненных работ от 04.07.2014 года, договор № 521 СВОД ПРАВИЛ ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СП 7.13130.2013 Пункты: 6.1; 6.2; 6.7. Отопление: централизованное. Источник теплоснабжения: ОАО «ДГК» сельский сетевой район. Кондиционирование: вентиляция на пищеблоке. СВОД ПРАВИЛ ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ СП 8.13130.2009 Требуемый расход воды на нужды пожаротушения обеспечивается только пожарным расчетом. Наружных водных источников (гидратов) нет. СВОД ПРАВИЛ ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД СП 10.13130.2009 Система внутреннего противопожарного водопровода предусмотрена при сдаче здания в эксплуатацию с 1986года в количестве 2 штук (Акт проверки от 07.02.2014г.) ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СНиП 21-01-97 Пункты: 6.9; 6.13; 6.15; 6.16; 6.17; 6.18; 6.25; 6.25; 6.27; 6.28; 7.1; 7.12; 7.8; 8.2; 8.3 ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЁННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25.04.2012 №390 Пункты: 3,4, 6,7, 11,12, 14, 22, 23, 26, 30, 31, 32, 33,35,36, 39, 40, 41, 42 43,47,48,57,61,63,64,65,70,71,77, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 470, 471, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 480, 486. |

Настоящую декларацию разработал

заведующий МКДОУ с. Мирное                                     Л.Г.Пак

М.П.

15.06. 2015 года