Зарегистрирована

Отдел надзорной деятельности по

Хабаровскому муниципальному району

ГУ МЧС России

по Хабаровскому краю

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.С.Горб/

15. 06. 2015 г.

Регистрационный №

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении: Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. Мирное Хабаровского муниципального района Хабаровского края (социальное учреждение (Ф.1.1)), ОБШЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 1169,2 КВ.М. ИНВ.№ 38 ЛИТ А .

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1032700249889

Идентификационный номер налогоплательщика 2720026060

Место нахождения объекта защиты:

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты: 680539 Хабаровский муниципальный район, с. Мирное, ул. Рабочая,25, телефон 49-38-31,электронный адрес:dou-mirnoe@yandex.ru

Руководитель - заведующий МКДОУ с. Мирное Пак Лилия Георгиевна

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Наименование раздела |
| 1 | 2 |
| **1** | **ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА:**  Расчет риска не производился. |
| **П** | **ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО УЩЕРБА ИМУЩЕСТВУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ОТ ПОЖАРА:**  Третьих лиц нет. |
| **Ш** | **ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ О ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТАХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИАТЬСЯ НА ОБЪЕКТЕ ЗАЩИТЫ**  Объект защиты был введен в эксплуатацию в 1986 году.  На объекте выполняются следующие требования:  **Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»**  Статьи: 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,69,82,83,84,87,88,89,90,91,  105,137,138,143.  **СВОД ПРАВИЛ**  **ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ**  **СП 1.13130.2009**  Пункты: 4.2.1; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7; 4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.3.4;4.4.2; 4.4.3;4.4.4;4.4.6;4.4.7; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.16.  **СВОД ПРАВИЛ**  **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ**  **СП 2.13130.2012**  Пункты: 6.7.10; 6.7.11; 6.7.14.  Здание 2-х этажное, кирпичное, фундамент – бетонный ленточный перекрытия: железобетонные плиты; крыша – шифер по деревянным стропилам, полы – дощатые, линолеум, плитка, оконные проемы – 2-ые створчатые, дверные проемы – филенчатые, внутренняя отделка - штукатурка, побелка, окраска, проводка: скрытая.  **СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ**  **ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ**  **СП 3.13130.2009**  Пункты: 3.3; 3.4; 3.5;4; 5.1.  **СВОД ПРАВИЛ**  **ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ**  **СП 4.13130.2013**  Пункты: 5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 5.2.2;  **СВОД ПРАВИЛ**  **УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ**  **СП 5.13130.2009**  Пункты: 13.1.1; 13.2.1; 13.3.1; 13.3.2; 13.3.4; 13.3.7; 13.14.3; 13.14.5; 13.14.6; 13.14.11; 13.15.1; 13.15.3; 13.15.4; 13.15.14; 14.4; 15.1; 15.3.  **СВОД ПРАВИЛ**  **ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ**  **СП 6.13130.2013**  Пункты: 4.1; 4.3; 4.5; 4.6; 4.13.  Замер сопротивления осветительной электропроводки, электрооборудования регулярно проверяется специализированной организацией МУП «Распределительные электрические сети Хабаровского муниципального района» акт выполненных работ  от 04.07.2014 года, договор № 521  **СВОД ПРАВИЛ**  **ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ**  **СП 7.13130.2013**  Пункты: 6.1; 6.2; 6.7.  Отопление: централизованное.    Источник теплоснабжения: ОАО «ДГК» сельский сетевой район.  Кондиционирование: вентиляция на пищеблоке.  **СВОД ПРАВИЛ**  **ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**  **СП 8.13130.2009**  Требуемый расход воды на нужды пожаротушения обеспечивается только пожарным расчетом. Наружных водных источников (гидратов) нет.  **СВОД ПРАВИЛ**  **ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД**  **СП 10.13130.2009**  Система внутреннего противопожарного водопровода предусмотрена при сдаче здания в эксплуатацию с 1986года в количестве 2 штук  (Акт проверки **от 07.02.2014г**.)  **ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СНиП 21-01-97**  Пункты: 6.9; 6.13; 6.15; 6.16; 6.17; 6.18; 6.25; 6.25; 6.27; 6.28; 7.1;  7.12; 7.8; 8.2; 8.3  **ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЁННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25.04.2012**  **№390**  Пункты: 3,4, 6,7, 11,12, 14, 22, 23, 26, 30, 31, 32, 33,35,36, 39, 40, 41, 42 43,47,48,57,61,63,64,65,70,71,77, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 470, 471, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 480, 486. |

Настоящую декларацию разработал

заведующий МКДОУ с. Мирное Л.Г.Пак

М.П.

15.06. 2015 года