Зарегистрирована

Отдел надзорной деятельности по

Хабаровскому муниципальному району

 ГУ МЧС России

по Хабаровскому краю

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.С.Горб/

15. 06. 2015 г.

Регистрационный №

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

 **ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении: Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. Мирное Хабаровского муниципального района Хабаровского края (социальное учреждение (Ф.1.1)), ОБШЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 1169,2 КВ.М. ИНВ.№ 38 ЛИТ А .

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1032700249889

Идентификационный номер налогоплательщика 2720026060

Место нахождения объекта защиты:

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты: 680539 Хабаровский муниципальный район, с. Мирное, ул. Рабочая,25, телефон 49-38-31,электронный адрес:dou-mirnoe@yandex.ru

Руководитель - заведующий МКДОУ с. Мирное Пак Лилия Георгиевна

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Наименование раздела |
| 1 | 2 |
| **1** | **ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА:**Расчет риска не производился. |
| **П** | **ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО УЩЕРБА ИМУЩЕСТВУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ОТ ПОЖАРА:**Третьих лиц нет. |
| **Ш** | **ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ О ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТАХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИАТЬСЯ НА ОБЪЕКТЕ ЗАЩИТЫ** Объект защиты был введен в эксплуатацию в 1986 году. На объекте выполняются следующие требования:**Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»** Статьи: 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,69,82,83,84,87,88,89,90,91,105,137,138,143.**СВОД ПРАВИЛ** **ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ****СП 1.13130.2009** Пункты: 4.2.1; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7; 4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.3.4;4.4.2; 4.4.3;4.4.4;4.4.6;4.4.7; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.16.**СВОД ПРАВИЛ****ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ****СП 2.13130.2012** Пункты: 6.7.10; 6.7.11; 6.7.14.Здание 2-х этажное, кирпичное, фундамент – бетонный ленточный перекрытия: железобетонные плиты; крыша – шифер по деревянным стропилам, полы – дощатые, линолеум, плитка, оконные проемы – 2-ые створчатые, дверные проемы – филенчатые, внутренняя отделка - штукатурка, побелка, окраска, проводка: скрытая. **СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ** **ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ****СП 3.13130.2009** Пункты: 3.3; 3.4; 3.5;4; 5.1.**СВОД ПРАВИЛ** **ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ** **СП 4.13130.2013**Пункты: 5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 5.2.2;**СВОД ПРАВИЛ****УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ****СП 5.13130.2009**Пункты: 13.1.1; 13.2.1; 13.3.1; 13.3.2; 13.3.4; 13.3.7; 13.14.3; 13.14.5; 13.14.6; 13.14.11; 13.15.1; 13.15.3; 13.15.4; 13.15.14; 14.4; 15.1; 15.3.**СВОД ПРАВИЛ****ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ****СП 6.13130.2013**Пункты: 4.1; 4.3; 4.5; 4.6; 4.13.Замер сопротивления осветительной электропроводки, электрооборудования регулярно проверяется специализированной организацией МУП «Распределительные электрические сети Хабаровского муниципального района» акт выполненных работ от 04.07.2014 года, договор № 521**СВОД ПРАВИЛ** **ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ****СП 7.13130.2013**Пункты: 6.1; 6.2; 6.7. Отопление: централизованное. Источник теплоснабжения: ОАО «ДГК» сельский сетевой район.Кондиционирование: вентиляция на пищеблоке.**СВОД ПРАВИЛ** **ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ****СП 8.13130.2009**Требуемый расход воды на нужды пожаротушения обеспечивается только пожарным расчетом. Наружных водных источников (гидратов) нет. **СВОД ПРАВИЛ****ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД****СП 10.13130.2009**Система внутреннего противопожарного водопровода предусмотрена при сдаче здания в эксплуатацию с 1986года в количестве 2 штук(Акт проверки **от 07.02.2014г**.)**ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СНиП 21-01-97** Пункты: 6.9; 6.13; 6.15; 6.16; 6.17; 6.18; 6.25; 6.25; 6.27; 6.28; 7.1;  7.12; 7.8; 8.2; 8.3**ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЁННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25.04.2012****№390** Пункты: 3,4, 6,7, 11,12, 14, 22, 23, 26, 30, 31, 32, 33,35,36, 39, 40, 41, 42 43,47,48,57,61,63,64,65,70,71,77, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 470, 471, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 480, 486.  |

Настоящую декларацию разработал

 заведующий МКДОУ с. Мирное Л.Г.Пак

 М.П.

15.06. 2015 года